河南护理职业学院新校区学生公寓人脸识别闸机门禁和宿舍电控智能管理系统项目

竞争性磋商文件

采 购 人：河南护理职业学院

代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司

日    期：2025年07月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 供应商须知	5

第三章 评审办法（综合评分法）	22

第四章 合同条款及格式	29

第五章 技术参数及要求	45

第六章 响应文件格式	50

- 第一章 竞争性磋商公告

- 河南护理职业学院新校区学生公寓人脸识别闸机门禁和宿舍电控智能管理系统项目竞争性磋商公告

- 项目概况

- 河南护理职业学院新校区学生公寓人脸识别闸机门禁和宿舍电控智能管理系统项目招标项目的潜在供应商应在《河南省公共资源交易中心》网站（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年08月11日09时00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：豫财磋商采购-2025-716

2、项目名称：河南护理职业学院新校区学生公寓人脸识别闸机门禁和宿舍电控智能管理系统项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：1900000.00元

最高限价：1900000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豫政采(2)20251148-1 | 河南护理职业学院新校区学生公寓人脸识别闸机门禁和宿舍电控智能管理系统项目 | 1900000.00 | 1900000.00 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）采购内容：校区学生公寓安装人脸识别门禁系统和宿舍智能电控系统。1.人脸识别闸机门禁智能管理系统：本期项目中共部署21个通道人脸识别通道，主要设备有：人脸识别门禁闸机、违规抓拍摄像机、平台客户端软件、单元管理主机、可视化显示终端等。2.宿舍智能电控系统：主要包括1套宿舍智能电控系统平台、配套780个房间计量模块终端，实现对校园学生公寓用电能耗的管理。

（2）质量要求：符合国家或行业规定的合格标准，满足采购人的要求

（3）交货期：合同签订后30日历天内交付使用

（4）交货地点：采购人指定地点

（5）质量保证期：项目验收完成后3年的免费质保服务

6、合同履行期限：自合同生效起至质量保证期结束。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

- 二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

/

3、本项目的特定资格要求

3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）和豫财购【2016】15 号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。采购人、采购代理机构将通过以上要求查询供应商信用记录。被列入“中国执行信息公开网 ”网站的“失信被执行人”“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，本项目信用记录截止时间为响应文件提交截止时间。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，全部或者部分股东（基金公司或者专业投资公司作为股东的除外）为同一法人、其他组织或者自然人的不同供应商，同一自然人在两个以上供应商任职的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动【提供在“国家企业信用信息公示系统 ”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）】查询时间为磋商公告发布日期之后）。

- 三、获取采购文件

1.时间：2025年07月21日至 2025年08月05日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：《河南省公共资源交易中心》网站（http：//hnsggzyjy.henan.gov.cn/）

3.方式：使用CA数字证书登录河南省公共资源交易中心网站并按网上提示下载竞争性磋商文件及资料。具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《新交易平台使用手册（培训资料）》。

- 4.售价：0元

- 四、响应文件提交

- 1.截止时间：2025年08月11日09时00分（北京时间）

2.地点：“河南省公共资源交易中心”网（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/），（电子响应文件应于首次提交响应文件截止之日前在河南省公共资源交易中心交易系统中加密上传成功，逾期采购人将不予受理）。

- 五、响应文件开启

- 1.时间：2025年08月11日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（郑州市经二路12号）。

- 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心门户网》上发布，招标公告期限为三个工作日。

- 七、其他补充事宜

1、执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

2、执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

3、执行《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购〔2022〕5号）

4、执行《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

5、执行《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6、执行《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

7、执行《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

8、执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。

9、招标代理服务费用：1000万以下50万及以上的项目招标代理服务费用保底每标8000元，参照国家发改委计价格【2002】1980号和发改办价格【2003】857号规定先进行计算，在此基础上再打7折，并且再减去2000-4000元（2000元适用非公开招标，4000元适用公开招标），代理费用不超过最后计算得数。

- 八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

- 1. 采购人信息

名称：河南护理职业学院

地址：安阳市文峰区中华路480号

联系人：杜老师

- 联系方式：13849257446

- 2.采购代理机构信息（如有）

名称：中鼎誉润工程咨询有限公司

地址：郑州市管城回族区航海东路与经开第二十大街交叉口北侧中兴新业港三期32栋

联系人：张贺 齐燕伟  王行 翟巨擘

联系方式：18539991822、18539996125、18539991788

- 3.项目联系方式

项目联系人：张贺

联系方式：18539991822、18539996125、18539991788

## 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人：河南护理职业学院 联系人：杜老师 联系方式：13849257446 联系地址：安阳市文峰区中华路480号 |
| 1.1.3 | 代理机构 | 代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司 联 系 人：张贺 齐燕伟 王行 翟巨擘 联系电话：18539991822、18539996125、18539991788 联系地址：郑州市管城回族区航海东路与经开第二十大街交叉口北侧中兴新业港三期32栋 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 河南护理职业学院新校区学生公寓人脸识别闸机门禁和宿舍电控智能管理系统项目； |
| 1.1.5 | 项目地点 | 安阳市河南护理职业学院内； |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金； |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100%； |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实； |
| 1.3.1 | 采购内容 | 校区学生公寓安装人脸识别门禁系统和宿舍智能电控系统。1.人脸识别闸机门禁智能管理系统：本期项目中共部署21个通道人脸识别通道，主要设备有：人脸识别门禁闸机、违规抓拍摄像机、平台客户端软件、单元管理主机、可视化显示终端等。2.宿舍智能电控系统：主要包括1套宿舍智能电控系统平台、配套780个房间计量模块终端，实现对校园学生公寓用电能耗的管理； |
| 1.3.2 | 交货期 | 合同签订后30日历天内交付使用； |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合国家或行业规定的合格标准，满足采购人的要求； |
| 1.3.4 | 交货地点 | 采购人指定地点； |
| 1.3.5 | 质量保证期 | 项目验收完成后3年的免费质保服务； |
| 1.4.1 | 供应商资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求： / - 3、本项目的特定资格要求 3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。采购人、采购代理机构将通过以上要求查询 供应商信用记录。被列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”“中国政府采购网 ”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，本项目信用记录截止时间为响应文件提交截止时间。 3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，全部或者部分股东（基金公司或者专业投资公司作为股东的除外）为同一法人、其他组织或者自然人的不同供应商，同一自然人在两个以上供应商任职的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；【提供在“国家企业信用信息公示系统 ”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）】查询时间为磋商公告发布日期之后）。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 | 不接受； |
| 1.10.2 | 采购人澄清的时间 | 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交响应文件的截止之日5日前，将澄清（如有）传至《河南省公共资源交易平台》，供应商自行在平台下载查看。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许； |
| 1.12 | 偏离 | 不允许负偏离竞争性磋商文件规定的实质性要求和条件； |
| 2.1 | 构成竞争性磋商文件的其他材料 | 补充通知、答疑纪要等； |
| 2.2.2 | 响应文件提交截止时间 | 2025年08月11日 09 时00分； |
| 2.2.3 | 供应商确认收到竞争性磋商文件澄清的时间 | 一经发出，即视为供应商收到该文件，供应商务必及时关注相关网站信息； |
| 2.3.2 | 供应商确认收到竞争性磋商文件修改的时间 | 一经发出，即视为供应商收到该文件，供应商务必及时关注相关网站信息； |
| 3.1.1 | 构成响应文件的其他材料 | 竞争性磋商文件中要求提交的其他资料以及供应商认为有利于其响应的其他资料； |
| 3.3 | 磋商有效期 | 响应文件提交截止之日起60日历天； |
| 3.4 | 保证金 | 无要求； |
| 3.6 | 是否允许递交备选方案 | 不允许； |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 加密电子投标文件: （1）所有要求供应商加盖公章的地方都应盖供应商单位的 CA印章； （2）所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都应盖法定代表人或其委托代理人的CA印章（如委托代理人未办理CA印章，可手写签字扫描上传）。 |
| 4.2.2 | 响应文件提交地点 | “河南省公共资源交易中心”网（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/），（电子响应文件应于首次提交响应文件截止之日前在河南省公共资源交易中心交易系统中加密上传成功，逾期采购人将不予受理）。 |
| 4.2.3 | 是否退还响应文件 | 否； |
| 5.1 | 响应文件开启时间和地点 | 时间：2025年08月11日09时00分； 地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（郑州市经二路12号）。 本项目采用远程磋商方式，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加磋商会议。供应商须在竞争性磋商文件确定的响应文件提交截止时间前,登录远程开标大厅,并在规定的时间内进行响应文件解密、答疑澄清、最终报价等。 注：供应商在响应文件解密环节30分钟内未完成电子响应文件解密的视同放弃投标，采购人或采购代理机构将退回其电子响应文件。 |
| 5.2 | 磋商程序 | 不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源“智慧交易”平台-不见面开标大厅供应商操作手册V1.0.doc》。 |
| 6.1 | 磋商小组的组建 | 磋商小组由3人组成：采购人代表1人，经济、技术相关方面专家2人。 评标专家确定方式：从河南省政府采购专家库中随机抽取； |
| 7.1 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 否，推荐的成交供应商候选人数：3个； |
| 7.3.1 | 履约担保 | 无； |
| 11 |  | 需要补充的其他内容 |
| 11.1 | 最高限价 | 本项目最高限价为1900000.00元；供应商的磋商总报价超出最高限价的为无效标。 |
| 11.2 | 注意事项 | 1.供应商须在规定的时间内完成解密。 2.信息录入：完善各供应商主体库中的相应信息包括业绩、人员、获奖、证书、纳税、社会保障、财务状况等其他信息的录入，都是先录入文本信息，然后上传相关扫描件，最后提交确认。否则引起的后果及责任由供应商自行承担； 3.供应商注意事项： ①只有“施工单位”和“供应商”身份类型能从主体信息库中获取资料。若无这两个身份，请尽快添加，并录入信息（需审核通过）和扫描件，制作投标/响应文件时从这两个身份获取信息库资料。 ②营业执照等基本信息扫描件时，请在主体信息库“其他投标所需材料”中录入上传后重新同步获取。 ③评审资料的全部信息挑选补充完毕后，请认真核对并确认，若有遗漏或异常的信息，需修改主体信息库信息后再次同步挑选。 |
| 11.3 | 采购标的所属行业 | 工业； |
| 11.4 | 代理服务费 | 招标代理服务费用：1000万以下50万及以上的项目招标代理服务费用保底每标8000元，参照国家发改委计价格【2002】1980号和发改办价格【2003】857号规定先进行计算，在此基础上再打7折，并且再减去2000-4000元（2000元适用非公开招标，4000元适用公开招标），代理费用不超过最后计算得数。 |
| 11.5 | 特别说明 | 1.本项目通过河南省公共资源交易中心系统实施电子招投标，必须通过河南省公共资源交易中心系统递交电子投标文件，具体操作流程登录河南省公共资源交易中心网站下载供应商操作手册查看。 2.本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅网址为http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。 3.不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站公共服务“办事指南”专区的《河南省公共资源“智慧交易”平台-不见面开标大厅供应商操作手册V1.0.doc》。 4.如因未详细阅读《河南省公共资源“智慧交易”平台-不见面开标大厅供应商操作手册V1.0.doc》等自身原因造成的废标行为，供应商自行负责。 5.如果采购人对已发出的竞争性磋商文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为竞争性磋商文件的组成部分。代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商，各供应商须重新下载最新的竞争性磋商文件和答疑文件，以此编制响应文件。招标澄清、更正或更改的内容是竞争性磋商文件的组成部分，修改内容一经在电子交易平台发布，视作已送达所有供应商，并对供应商具有约束力。因河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）电子交易平台在投标截止时间前具有保密性，供应商在投标截止时间前须自行查看项目进展、下载竞争性磋商文件的澄清等，因供应商未及时查看和下载而造成的后果自负。 6.投标文件制作机器码一致的投标文件作无效标处理。 7.成交供应商在签订合同前，须根据采购人的要求提供存档需要的响应文件纸质版贰份该纸质版响应文件必须与成交供应商上传加密的电子响应文件（*.hntf）内容完全一致。 |
| 11.6 | 竞争性磋商文件的解释权 | 构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。 |
| 11.7 | 政府采购相关政策 | A.为贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号），本项目鼓励中小企业参与采购，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。关于评标报价评分中给予中小企业优惠的说明：评审时给予小型或微型企业10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本项目的中小微企业应当提供《中小企业声明函》否则不予认可；中小微企业用扣除后的评审报价参与评分，小型或微型企业评标报价=磋商报价*（1%～10%）。 B.根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目采购时，须提供由相关部门出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 C.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目采购时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 D.根据财库〔2019〕9号《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、财库〔2019〕18号《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》、财库〔2019〕19号《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》文件规定，本项目如涉及到节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内的产品，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购；节能产品、环境标志产品认证证书附在响应文件中。 E.根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）规定，政府采购应当采购本国产品，不允许采购进口产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。本办法所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。根据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）规定，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当设定为进口产品。 F.根据政府采购政策，本项目如涉及到自主创新首购产品，应当采购由财政部会同科技部等部门制定的《政府采购自主创新产品目录》内的产品。 G.根据政府采购政策，本项目如涉及到无线局域网产品，应当优先采购《无线局域网认证产品政府采购清单》内的产品，如涉及到信息安全产品，应当采购经国家认证的信息安全产品。 H.根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，供应商所投产品必须承诺预装正版操作系统软件的计算机产品。 |
| 11.8 | 河南省政府采购合同融资政策告知函 | 各供应商： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。 |
| 11.9 | 付款方式 | 货到安装验收合格后按照财务报销进度支付100%货款。 |
| 11.10 | 核心产品 | 宿舍智能电表 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见供应商须知前附表。

#### 1.1.5 本项目地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源、出资比例和资金落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本项目的出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.3 本项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购内容、交货期、质量、交货地点和质量保证期

1.3.1 本项目的采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的交货期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的质量：见供应商须知前附表。

1.3.4 本项目的交货地点：见供应商须知前附表。

1.3.5 本项目的质量保证期：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

- 1.4.1供应商应具备承担本项目的条件、能力，见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体的，除应符合本章第1.4.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按竞争性磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

- 1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

依据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》{豫财购﹝2021﹞6号｝文件中的相关规定，参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同供应商的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（3）不同供应商的投标文件由同一电子设备打印、复印；

（4）不同供应商的投标文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（5）不同供应商的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（7）不同供应商投标文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（8）其他涉嫌串通的情形。

1.5 费用承担

供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与采购活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与采购有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

- 1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 预备会

1.10.1供应商须知前附表规定召开预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开预备会，澄清供应商提出的问题。
    1.10.2供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.11 分包

不允许。

1.12 偏离

供应商须知前附表允许响应文件偏离竞争性磋商文件某些要求的，偏离应当符合竞争性磋商文件规定的偏离范围和幅度。

1.13 采购进口产品

1.13.1 除供应商须知前附表另有规定外，本采购项目拒绝进口产品参加投标。

1.13.2 本章第1.11.1款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。参加投标产品为进口产品的，应按供应商须知前附表规定提供产品销售授权书。

1.13.3 本章第1.11.1款规定允许采购进口产品时，供应商应保证负责办理所投进口产品的合法报通关手续并进入中国关境内，保证在供货验收时提供办理进口产品业务的合法手续和证明材料。

1.14 政府强制采购节能产品

计算机设备、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷空调设备（不含冷却塔）、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备、便器、水嘴等属于节能产品政府采购品目清单中的强制采购产品（以最新发布清单为准），投标产品中含有以上货物的，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标文件无效。

本次采购的政府强制采购节能产品见前附表。

1.15正版软件

1.15.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

1.15.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

1.16  网络安全专用产品

依据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（国家互联网信息办公室2023年第1号）的规定，所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》（以最新发布的为准）的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

本次采购的属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的产品见前附表。

2. 竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

(1）竞争性磋商公告；

(2）供应商须知；

(3）评审办法；

(4）合同条款及格式；

(5）技术参数及要求；

(6）响应文件格式；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对竞争性磋商文件所做的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间内提出，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2 竞争性磋商文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式发给所有获取竞争性磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第2.2.1项规定的响应文件提交截止时间不足5天的，并且澄清内容可能影响响应文件编制的，将相应延长响应文件提交截止时间。

2.2.3 本项目采用电子标形式，供应商应随时关注系统信息，按规定时间查看下载澄清文件，供应商在收到澄清后，无需确认已收到该澄清，但采购人视为供应商在供应商须知前附表规定的时间内做出了确认。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 竞争性磋商文件的修改

2.3.1 在响应文件提交截止时间5天前，供应商应注意及时浏览交易平台发出的修改，因供应商自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。如果修改竞争性磋商文件的时间距响应文件提交截止时间不足5天，相应延长响应文件提交截止时间。

2.3.2供应商收到修改内容后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

- 3.1.1 响应文件应包括下列内容：

（1）响应文件函及响应文件函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书；

（4）政府采购政策；

（5）报价明细表；

（6）技术参数及要求偏差表；

（7）资格审查资料；

（8）其他材料；

3.2 磋商报价

3.2.1供应商须知前附表要求及响应文件函附录要求填写。磋商报价包括{检验费、包装费、运输费、安装、装卸费、其他（质检费保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润、税金（含关税、增值税）等一切产品货物到达指定地点的费用-（卸至采购人指定地点）；对本项目采购范围内的产品包括安装、检测、调试、试运行、验收交付售后保修及相关伴随服务等。

3.2.2 供应商在响应文件提交截止时间前修改响应文件函中的磋商报价，且磋商报价不得超过采购预算价（最高限价）。

3.2.3本项目的报价应以人民币为准；

3.2.4响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中响应文件函内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应函为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应函的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。

- 3.3 磋商有效期

在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。

3.4 保证金：无要求。

3.5 资格审查资料

“供应商基本情况表”应附资格审查部分所需材料的扫描件。

3.6 备选方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选方案。

3.7 响应文件的编制

3.7.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，响应文件函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应当对竞争性磋商文件有关交货期、磋商有效期、质量要求、采购内容等实质性内容作出响应。

3.7.3响应文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位或个人数字证书，按竞争性磋商文件要求在相应位置加盖电子印章。由供应商的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

- 4.响应

4.1 河南省公共资源交易中心网站首页“不见面开标大厅”。 本项目采用远程磋商方式，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加磋商会议，磋商采用“远程不见面”磋商方式。供应商须在竞争性磋商文件确定的响应文件提交截止时间前,登录远程开标大厅,并在规定的时间内进行响应文件解密、答疑澄清、最终报价等。

- 4.2 响应文件的提交

4.2.1 供应商应按供应商须知前附表规定的响应文件提交截止时间前提交响应文件。

- 4.2.2 供应商提交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

注：供应商在响应文件解密环节30分钟内未完成电子响应文件解密的视同放弃投标，采购人或采购代理机构将退回其电子响应文件。

5. 响应文件开启程序

- 5.1采购人在本章第2.2.2项规定的磋商截止时间 (磋商时间) 和供应商须知前附表规定的地点磋商。

- 5.2 磋商程序：见供应商须知前附表。

- 5.3 开启会议异议

供应商对开启会议有异议的，应当在开启会议现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

6. 评审

6.1 磋商小组

评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人或其委托的代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。由磋商小组推举产生一名磋商小组组长。

6.2 评审原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

6.3 评审

- 磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

- 6.4 评审程序

- 6.4.1磋商小组对磋商文件进行确认。

6.4.2磋商小组推选组长，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

6.4.3 磋商开始后，磋商小组依据磋商文件规定，对响应文件中的资格性、符合性评审进行审查，以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格。

6.4.4 磋商小组对通过资格性和符合性审查的响应文件进行评估，确定与各供应商磋商的具体内容。

6.4.5 对通过初步评审的供应商进行最终报价(在河南省公共资源交易平台进行远程报价)，依据最终提交的报价进行评审。

6.4.6 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容需经采购人代表确认。并以书面形式通知所有参加磋商的供应商，该变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的应当由本人签字并附身份证。供应商应根据磋商小组的要求，以书面形式在规定时间内做出响应，未做出响应的响应文件将被视为无效磋商。

6.4.7 磋商结束后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分，最终报价参与评审计分。

7. 合同授予

7.1 成交供应商确定方式

除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交供应商外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 成交通知

采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定之日起2个工作日内，在《河南省政府采购网》及其他相关网站公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是合同的组成部分。

7.3 履约担保

无。

7.4 签订合同

7.4.1采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起15日内，根据竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，给采购人造成的损失的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新采购

8.1 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（1）磋商截止时间止，供应商少于3个的；

（2）在评审期间，出现符合资格条件的供应商或者对磋商文件作出实质响应的供应商不足3家情形的。

（3）经磋商小组评审后否决所有无效响应文件的；

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通采购或者与采购人串通采购，不得向采购人或者磋商小组行贿谋取成交，不得以他人名义采购或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对磋商小组的纪律要求

磋商小组不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次采购违反法律法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 10. 质疑与投诉

10.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10.2 供应商认为磋商文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

10.3 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.4 供应商应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见中国政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求提出质疑，不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，提出质疑的供应商将依法承担不利后果。

10.5 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

11.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

## 第三章 评审办法（综合评分法）

### 评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 独立承担民事责任的能力 |  | 供应商是企业（包括合伙企业），应要求其提供在工商部门注册的有效“营业执照”；供应商是事业单位，应要求其提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，应要求其提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户，应要求其提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人，应要求其提供有效的自然人身份证明。 |
|  |  | 财务要求 |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2024年度财务审计报告，供应商成立时间不足要求时限的，可提供银行出具的资信证明。 |
|  |  | 承诺书 |  | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书（格式自拟）和参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺书（格式自拟）。 |
|  |  | 税收凭证和社会保险 |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（两者均为 2025年1月1日以来任意一个月，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的相应文件）。 |
|  |  | 信用查询 |  | 1.供应商信用记录以采购代理机构查询结果为准，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。采购代理机构将在投标文件递交截止时间后至评标开始前对所有供应商的信誉进行查询，证据留存以采购代理机构查询时的查询网页截图为准并存档备查。 2.使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标文件将被作为无效投标处理。 |
|  |  | 国家企业信用信息公示 系统 |  | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 |  | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.2 | 符合性评审标准 | 标书雷同性分析 |  | 投标（响应）文件制作机器码是否一致 |
|  |  | 供应商名称 |  | 与营业执照一致 |
|  |  | 响应文件函及响应文件函附录签字、盖章 |  | 满足竞争性磋商文件中关于响应文件签字盖章的要求 |
|  |  | 采购内容 |  | 符合第二章“供应商须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 交货期 |  | 符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量要求 |  | 符合第二章“供应商须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 交货地点 |  | 符合第二章“供应商须知”第1.3.4项规定 |
|  |  | 质量保证期 |  | 符合第二章“供应商须知”第1.3.5项规定 |
|  |  | 磋商有效期 |  | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 报价 |  | 不高于最高限价 |
| 1、磋商小组根据磋商文件要求进行磋商，并要求在规定时间内在河南省公共资源交易平台远程提交最后报价。 2、供应商对所参加磋商项目根据市场行情自主报价，分二次报价，第一次报价须按照磋商文件的报价格式填报在响应文件中，第二次(最后）报价在磋商当天在河南省公共资源交易平台远程提交。提交最后报价的供应商不得少于3家。 3、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价按照磋商文件要求进行详细性评审。 |  |  |  |  |
| 条款号 |  | 条款内容 |  | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) |  | 报价部分：30分 技术部分：46分 综合部分：24分 |
| 2.2.2 |  | 评审基准价 |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且评审报价（评审报价为供应商的最终磋商报价执行政府采购政策报价折扣原则扣除后的价格）最低的价格为磋商基准价，其价格分为满分。 |
| 2.2.3(1) | 报价部分（30分） | 1.其他供应商的报价分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30； 其中价格评审按如下方法处理： 2.磋商报价：供应商报价高于最高限价的按无效响应处理。 3.为贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号），本项目鼓励中小企业参与采购，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。关于评审报价评分中给予中小企业优惠的说明：评审时给予小型或微型企业10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本项目的小微企业应当提供《中小企业声明函》否则不予认可； 注：在评审过程中磋商小组认为供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。 |  |  |
| 2.2.3 (2) | 技术部分（46分） | 技术参数 （36分） | 根据供应商所投产品的技术参数与磋商文件要求的响应情况确定得分。 1.技术参数中，项目背景为实质性参数，不得负偏离； 2.其他技术参数中，每有一条参数为负偏离或不满足扣0.6分。 注：正偏离是优于竞争性磋商文件要求的，不加分。 |  |
|  |  | 根据供应商提供的项目实施方案（10分） | 根据本项目做出的实施方案进行评分。 供应商实施方案应充分结合现场调研及地勘情况，满足项目实际需求、进度安排合理得当、项目实施及安装人员配备充足的得10分；实施方案基本满足项目实际需求、进度安排合理、项目实施及安装人员配备满足项目要求的得6分；实施方案不合理、进度安排不清晰、有项目实施及安装人员配备的得2分；未针对本项描述或者明显不符合本项目要求得0分。 |  |
| 2.2.3 (3) | 综合部分（24分） | - 1.供应商根据项目需求提供售后服务方案包括但不限于各阶段的技术支持服务承诺、二次开发服务承诺、系统集成服务承诺、数据迁移服务承诺；售后服务方式、售后服务机构、售后服务工作机制、故障等级划分、售后服务响应时间、售后服务人员组成、服务人员岗位职责等保障机制；质保期外的售后服务响应时间、服务收费标准、软件升级服务等维保服务（6分）： - （1）售后服务方案内容详细完整，人员安排合理，服务方案具有较强的实用性和先进性且充分考虑了项目的安全性和扩展性，具有切实可行的管理和保障措施，完全贴合项目采购需求的得6分； - （2）售后服务方案内容详细，人员安排、服务方案具有一定的实用性和先进性，有关于项目的安全性和扩展性的考虑，有管理和保障措施，未完全贴合项目采购需求的得4分； - （3）有项目实施计划、有项目人员安排、实施方案，但内容不完整存在明显缺陷的，得2分。 （4）未提供售后服务方案的，不得分。 |  |  |
|  |  | 2.供应商须提供培训方案，培训应贯穿于整个项目的实施和运维过程中，培训内容应包括培训次数、培训人数、培训资料、培训方式等内容，培训效果达到学校相关人员能掌握系统的使用、维护、管理、故障处理等目的（6分）： - （1）培训方案完整、详细，保障措施完善，结合采购需求能够满足供货期要求，并能详细描述培训流程，得6分； - （2）培训方案较为完整、详细，保障措施可行，能够满足供货期要求，有培训流程的，得4分； - （3）培训方案较差，保障措施较差的，得2分； - （4）未针对本项描述的不得分。 |  |  |
|  |  | - 3.供应商提供的其他实质性优惠条件（3分）：优惠条件内容优于本项目采购需求且内容完整切合实际的，每提供一项实质性优惠条件的得1分，最多得3分。 |  |  |
|  |  | 4.供应商2022年1月1日以来具有类似项目业绩的，每提供1份得1分，最多得3分（提供下述材料的扫描件：①合同首尾页；②合同内容必须包含合同首页、标的及金额所在页、合同签订时间、双方签字盖章页、详细的服务内容。） |  |  |
|  |  | 5.为了保障本次采购系统各设备之间的整体联动性，人员通道设备和宿舍智能电表设备为同一制造商生产的得1分，非同一制造商生产的不得分。（提供相关证明材料如：证书扫描件或检测报告扫描件）。 |  |  |
|  |  | 6.为评估制造商信息系统建设和服务能力的成熟度，所投人员通道设备和宿舍智能电表设备制造厂商须具有T/CITIF 001-2019信息系统建设和服务能力等级，4级以上含4级得1分，3级得0.6分，2级得0.3分，1级不得分。（提供相关证明材料的扫描件）。 |  |  |
|  |  | 7.为验证产品在复杂电磁环境下的稳定性和可靠性，所投人员通道设备和宿舍智能电表设备制造厂商须具有由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构颁发的CNAS实验室认证证书（1、具有专业检测实验室；2、检测证书内容涵盖浪涌抗扰度测试、电磁兼容性测试等）。提供得1分，不提供不得分（提供相关证明材料的扫描件）。 |  |  |
|  |  | - 8..为确保宿舍用电计量数据的准确性与可靠性，所投宿舍智能电表设备制造厂商须具有测量管理体系认证证书，证书的认证范围包括：电表、控电设备。提供得1分，不提供不得分（提供相关证明材料的扫描件）。 为保障产品研发制造过程中的知识产权合规性，所投人员通道设备和宿舍智能电表设备制造商须具有知识产权合规管理体系认证证书，证书的认证范围需同时包括电能表、人脸识别设备、出入控制；提供得1分，不提供不得分 （提供相关证明材料的扫描件）。 为体现制造商的工业化与信息化深度融合能力，所投人员通道设备和宿舍智能电表设备制造商须具有两化融合管理体系认证证书。 提供得0.5分，不提供不得分（提供相关证明材料的扫描件）。 为保障用户隐私数据的安全管理，人员通道设备和宿舍智能电表设备制造厂商须具有隐私信息管理体系认证证书。提供得0.5分，不提供不得分（提供相关证明材料的扫描件）。 |  |  |

1. 评审办法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第2.2款规定的评审标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商，但报价低于其成本的除外。评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 符合性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

- 2.2.1 分值构成

见评审办法前附表。

- 2.2.2评审基准价计算

评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

- 2.2.3 评分标准

（1）报价部分：见审标办法前附表；

（2）技术部分：见审标办法前附表；

（3）综合部分：见评审办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1磋商小组依据本章第2.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效响应处理。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其作无效响应处理：

3.1.2.1第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

3.1.2.2串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

3.1.2.3不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。

3.1.2.4在资格评审、符合性评审中，磋商小组认定供应商的响应不符合评审办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

3.1.3磋商报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对磋商报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。

- 响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1磋商小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

（1）按本章第2.2.3（1）条目规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.3（2）条目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B。

（3）按本章第2.2.3（3）条目规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=A+B+C。

3.2.4供应商最终得分计算：所有磋商小组得分的平均值。

### 3.3响应文件的澄清和补正

3.3.1在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

### 3.4 评审结果

3.4.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交供应商外，磋商小组按照总得分由高到低的顺序推荐成交候选人。

- 3.4.2采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

3.4.3 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

3.5 相同品牌产品投标的规定

3.5.1相同品牌产品投标的处理:使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一标段投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格，投标报价也相同的，由磋商小组投票决定。

3.5.2非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

3.5.3 本项目核心产品：宿舍智能电表

## 第四章 合同条款及格式

（仅供参考）

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本做必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- þ否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 þ竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    þ否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

þ否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方终止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由终止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重做、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

## 第五章 技术参数及要求

| 序号 | 设备名称/支出项目 | 技术及功能要求参数描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景 | 我校新建学生公寓楼投入使用后，共有宿舍780间学生宿舍，分布在三栋楼中，每栋楼六层，分为南北两部分。每栋楼的入口处需要7个人脸识别闸机通道，每个房间需要分照明、插座和空调三路控制。要求实现以下内容：1.在学生公寓的出入口安装高精准度的人脸识别闸机，确保学生仅凭面部特征即可快速进出宿舍。2.利用闸机数据实时监测宿舍内人员进出情况，当系统检测到某宿舍所有学生均已离开一段时间后，自动触发断电指令。同时当检测到某宿舍有学生回来时，自动触发通电指令。3.自动识别并预警违规使用大功率电器的情况，如电炉、热得快等，及时通知管理人员进行处理。4.根据学校规定及季节变化，对三路电设定特定时间段通电，如夏季晚间或冬季早晨，仅在这些时段内允许空调通电。这次施工要求与学校以前的闸机系统和电控系统对接。要求将以前的系统也实现要求2的内容。 | 1 | 套 |
| 2 | 人员通道 | 一、通道： 1. 使用环境：室内外 ；红外对数：≥6对；通道宽度：≥550mm，门翼间隙≥57mm。 2. 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响；设备应具有进出方向通行状态（最少包括受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置；可以交叉通行，一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭；设备应具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；设备具有记忆模式，可实现连续快速通行。3.设备应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开；设备断电时门翼自动打开，人员可自由通行。4.设备具有机械防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作；设备具有红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作；设备应具有防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，门翼保持锁止状态。 5.设备具有人数统计功能，可实时获取设备进出方向总人数；在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分，闸机指示灯双色亮度可以自定义调节。 二、人脸组件： 1. 操作系统：嵌入式Linux操作系统类；屏幕参数：≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例≥9:16，屏幕分辨率≥600*1024；摄像头参数：宽动态≥200万像素双目摄像头。2. 认证方式：具有人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）等认证方式，具有通过 485 接口外接读卡器或者 USB 接口外接身份证验证模块，实现人证比对功能；人脸识别：实现照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 3. 存储容量：本地支持≥50000张人脸、≥100000条事件记录；口罩检测：具有口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；4. 硬件接口：LAN≥1、RS485≥1、USB≥1、电锁≥1、门磁≥1、报警输入≥2、报警输出≥1、开门按钮≥1； 通信方式最少具有有线网络、Wi-Fi等；配合人员通道安装。5.认证成功界面的“照片”“姓名”“学号”信息可配置是否显示；认证结果语音可以自定义，集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置大于4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名。6.门禁计划模板：≥255组计划模板管理，≥128个周计划，≥1024个假日计划；具有常开、常闭时段管理；7. 应具有组合认证功能：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式。8.黑名单核验：具有平台下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验；设备具有防拆报警、门被外力开启报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等功能；具有事件上传功能，在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，具有断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传。 | 21 | 套 |
| 3 | 宿舍智能电表 | 1.电表最少具有三路继电器控制；能监测用电量、电压、电流、功率、功率因数等 ；通讯方式最少包含≥1路RS485通讯接口，≥1个4G无线通讯模块。 2.搭配配电箱壁挂式安装 | 780 | 套 |
| 4 | 摄像机及存储 | 部署30台人脸识别抓拍摄像机，配备相应的网络交换机、摄像机支架，并确保支持单路至少H.264（1080P 15FPS）编码格式，同时提供该编码格式下不少于90天的视频存储硬盘空间。参数如下：1.具有对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸功能； 具有去误报、快速抓拍人脸功能；具有快速抓拍和优选抓拍两种模式；具有同时检测不低于40张人脸。具有越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测等功能。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测应为深度学习算法能力。 2.图像相关：≥400万像素，≥25 fps实时帧率；具有透雾功能，并具有多种白平衡模式，适合多种场景需求。具有双光补光功能，具有红外补光 或 暖白光补光功能。 包含：麦克风≥1、扬声器≥1、报警输入接口≥1、报警输出接口≥1、音频输入接口≥1、音频输出接口≥1。需内置GPU芯片。 3.具有不少于：HDMI接口≥2、VGA接口≥2、CVBS接口≥1、RJ45 千兆网络接口≥2、USB接口≥4（包含最少2个USB3.0接口）、RS232接口≥1、RS485接口≥1、eSata接口≥1；音频输入接口≥1、音频输出接口≥2、1报警输入接口≥16、报警输出接口（其中最少1路支持受控直流12V输出）≥9、可内置≥16块SATA接口硬盘；具有支持最大接入带宽≥384Mbps，最大存储带宽≥256Mbps，最大转发带宽≥256Mbps。 4.具有录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮等方式调整录像画面帧序列。 5.具有音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。 | 1 | 套 |
| 5 | 人脸识别平台 | 1. 实现面向辅导员或后勤管理员展示数据概览。 实现宿舍楼栋配置校区、楼栋名称、可入住性别、禁选宿舍、门禁考勤点、进出口等；具有对单栋楼设置信息发布屏，可设置信息发布屏考勤抓拍点及点位，自定义信息发布屏展示字段、图片等。 2. 具有选择是否开启语言播报功能，具有考勤规则、归寝时间、晚归时间、周期设置，具有按部门、楼栋、单个人员设置考勤对象功能；具有规则到期提醒功能；具有是否开启学生考勤提醒，在归寝结束时间前推送微信公众号或者系统消息（根据消息渠道配置进行推送）给对应的学生等功能。 3. 具有选择推送管理人员功能，按教工配置、按职工配置、按楼栋配置功能；具有宿舍分配功能，可通过房间框选等方式可视化分配对应组织可入住宿舍情况；具有按组织或者按房源信息分配并查询分配记录功能。 4.具有入住管理功能，可查询人员入住信息，批量导入及单个人员入住、调宿、退宿（支持批量）功能；可导入文件批量退宿；具有人员对调、无照片人员正常入住和管理楼栋功能。具有来访人员管理功能，具备添加来访人员、记录导出、签离来访人员等功能。 5.具有请假管理，学生需在请假结束当天归寝时间前返回，否则考勤将记录为异常情况，支持导出考勤记录。具有考勤记录查询功能，包括考勤结果查询、连续多日未归、连续多日未出、多次晚归查询、实时归寝查询、独居寝室查询。 6. 具有通行记录查询功能，包含学生通行记录、教职工通行记录、违规出勤记录、学生通行补录、异常行为核查等。 具有节假日设置、通行超时检测配置开关、独居寝室配置、消息推送配置、自主选房配置等功能。 7. 具有多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、巡更点自定义扩展等。 8. 具有实时计算考勤。具备查询独居寝室实时记录和历史记录同时可以导出；具备查看独居寝室人员最后一次进出记录详情。 实时记录可以按照学生信息、宿舍信息和独居天数查询。 历史记录可以按查询日期、学生信息、独居天数/次数查询。具备查看同寝人员进出信息功能。9.实现独居寝室判定。 连续多日未归信息查询，页面需展示学生信息、宿舍信息和连续未归天数等信息。具有查看最后一次进出时间，及最后一次进出详情和连续多日异常记录。可以查看学生详细信息和照片。可以按照日期、连续天数、学工号、学生类型和宿舍信息进行查询。 10. 实现展示异常数据统计，包括多日未归人数（可以通过点击等方式直接跳转到相应的查询界面，展示最少7日内数据）、多日未出人数（可以通过点击等方式直接跳转到相应的查询界面，展示最少7日内数据）、 独居寝室人数。 11. 实现展示异常行为统计，统计异常行为（最少包括连续进出、陌生人、超时通行、尾随通行、翻越、反向闯入、延迟离开、假期逗留等）的人次。 12. 实现展示所管辖人员入住楼栋情况统计（该用户组织权限下学生入住宿舍情况），包括楼栋名称、管辖人数、未归寝、请假、已归寝（人数）、楼栋监护人员（职工）、联系方式等。 | 1 | 套 |
| 6 | 智能电控平台 | 1.实现个人实时进行充值和查询历史用电详情功能，可以对所有电表计进行远程抄表，预付费管理，查询消费记录和充值记录。系统具有识别不允许使用的大功率设备功能，系统可以设置功率上限，以避免超出线路最大负荷，超出后电表自动跳闸，并自动生成记录。 2.系统可自动生成各类报表，可供管理者查询、打印等，能够提供历史数据，供使用者查询信息。3.系统可实现灵活的补助电量方案，按月，按季度等的补助方案，方案生效后，系统自动发放。电控水方案，水费没有缴纳可以通过断电催缴 。具备对电表远程保电操作功能。可实现电表不跳闸断电。 4.具有对部分/全部电表配置下发分时段总功率限制策略功能、定时开关控制策略功能和过压保护阈值功能。具备通过网上支付方式充值电费。具备按房间查询电表当前水电费余额、每日用水用电明细、充值缴费记录等信息。 5.平台可以接入支持接入符合平台通信协议的不同厂家的智能电表、智能水表、数据集中器、智能网关等物联网数据集中采集设备。通信协议包括：DL/T 645、CJ/T 188-2004、DL/T 698.41-2010、Q/GDW 1376-2013等集中器通信规约。 6.平台物联网组网通信管理：具备RS485有线、MBUS有线、470MHz无线、蓝牙mesh混合组网等组网方式。API接口服务：支持上层多个应用系统调用接口实时抄读数据和控制设备。支持查看RTU设备定义通道报文，便于项目调试和运维管理。 | 1 | 套 |
| 7 | 原有系统对接服务 | 与以前的人脸识别系统和电控系统进行对接根据学校宿舍场景还原建模，与学生考勤、物联网平台、电控平台做对接，直观展示每个宿舍人员在寝情况、用电情况及用电设备状态 | 1 | 套 |
| 8 | 显示大屏和终端 | 1.显示大屏≥LED65寸，含吊架。具备POE/DC受电，RJ45千兆网口≥1、HDMI输出接口≥1、USB接口≥1、 3.5mm音频输出接口≥1、RS485接口≥1、RS232接口≥1、GPIO接口≥2、IR接口≥1。支持红外学习/发送和HDMICEC控制功能。 2.具备4K视频解码，支持H265、H264、MPEG4 等视频解码，支持AAC、MPEG等音频解码。支持通过web方式对设备进行配置；支持在线升级功能。 3.配合系统平台可实现音视频广播、图文发布等功能。 | 3 | 套 |
| 9 | 宿舍管控显示平台 | 将智能电控平台和人脸识别平台的数据对接到一个平台，为学校提供直观的显示平台。 1.实现界面UI与三维场景的动态交互。软件与后台数据的连通，实现实时数据同步。（以上内容需提供系统截图） 2.要求创建高度还原的三维宿舍模型和周边环境，提升真实感。 3.实现多角度、全方位三维实体展示不同楼层间的实时状态，并实时监控整栋楼层与每个宿舍之间的详细信息，一键查询当前楼层，宿舍人员信息，门禁，能耗等等。（以上内容需提供系统截图） 4.实现宿舍门禁管理，学生的进出入提供详细的记录，人员信息实时同步更新。做到无人在场自动断电。故障报修显示等等。 5.实现照明监控，实时监控楼层，或者单个宿舍的照明功耗，当达到临界阈值时，自动显示具体楼层或宿舍,做到无人在场自动断电熄灯，定时开关照明。 6.实现空调监控，实时监控楼层，或者单个宿舍的空调功耗，当达到临界阈值时，自动显示具体楼层或宿舍，做到无人在场自动断电关闭空调。 7.实现能耗管理，实时监控楼层，或者单个宿舍的插座功耗，当侦测到大功率电器时，自动显示具体楼层或宿舍。 8.实现功耗预警，单独楼层或单独宿舍，功耗过大，系统自动侦测并提示区域风险，实时保障学生安全。 | 1 | 套 |
| 10 | 安装调试及软件平台对接 | 三套7通道闸机安装，780间宿舍智能电控模块及电箱安装，所有平台系统对接。数据大屏安装。用线要求： 1.总电源线 3*1.5 护套线 不低于 1.5 毫米纯铜国标 2.电源线3*1.0 护套线 不低于 1. 0毫米纯铜 国标 电缆 3.网线不低于六类安普或同等质量的线缆 4.接线板或者插座为公牛或同等质量的品牌 安装及固定： 1.尽量走暗线，如不能走暗线，必须安装线槽，线槽固定时，四公分线槽2米/根应确保有五个固定点。 2.每项工程均需粘贴线标，用专门的标签机进行打印标签供使用，粘贴位置在距离线头五到十厘米处。 | 1 | 套 |

## 其他要求

## 1.供应商所投货物的所有部件均应为全新的合格产品。

## 2.对本项目采购范围内的产品包括安装、检测、调试、试运行、验收交付售后保修及相关伴随服务等。

## 3.履约验收标准：设备在安装、调试完成后，按照采购合同、竞争性磋商文件、响应文件等规定的技术、服务、安全标准，对供应商的履约情况进行验收。验收时需提供产品的出厂合格证、用户使用手册、产品移交清单等材料。

- 第六章 响应文件格式

项目名称

响  应  文  件

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

目    录

一、响应文件函及响应文件函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、政府采购政策

五、报价明细表

六、技术参数及要求偏差表

七、资格审查资料

八、其他材料

### 一、响应文件函及响应文件函附录

（一）响应文件函

致：                                 （采购人名称）：

1．我方已仔细研究了                             （项目名称）竞争性磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的磋商总报价，交货期为          ，按合同约定完成本项目。

2．我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销响应文件。

- 3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本响应文件函递交的响应文件函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照竞争性磋商文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成本项目。

（5）按照磋商文件的规定，在收到成交通知书时向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

5．                                       （其他补充说明）。

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

（二）响应文件函附录

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 磋商总报价 | 大写： 小写： 元 （供应商应在此填列第一次报价，但以供应商最后一次的磋商报价为成交价） |
| 采购内容 |  |
| 质量要求 |  |
| 交货期 |  |
| 交货地点 |  |
| 质量保证期 |  |
| 磋商有效期 |  |
| 需要说明的问题 |  |

供应商：               （盖单位章）

法人代表或授权代表：（签字或盖章）

日期：   年    月    日

### 二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

供应商：                 （盖单位章）

年       月       日

- 三、授权委托书

本人        （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 　　　　　　　（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                  。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证扫描件

供应商：                           （盖单位章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

年       月        日

### 四、政府采购政策

- （一）中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称，按照磋商文件《第五章 技术参数及要求》中货物名称逐项填写），属于（所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称，按照磋商文件《第五章 技术参数及要求》中货物名称逐项填写），属于（所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位章）：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3.本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

4.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（提醒：如果供应商所投全部产品的制造商不符合小型、微型企业认定标准的，则不需要提供《中小企业声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担）

### （二）残疾人福利性单位声明函

### 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的      项目名称采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

### 供应商名称（盖单位章）：

### 日  期：

### （三）监狱企业证明文件

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 节能环保产品

- 4.1节能产品表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 型号 | 制造商名称 | 认证证书号 | 是否政府强制采 购节能产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不予认可。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

供应商名称（盖单位章）：

日期：

- 4.2环境标志产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 型号 | 制造商名称 | 认证证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不予认可。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

供应商名称（盖单位章）：

日期：

### （五）其他政府采购政策及证明材料

### 五、报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 制造商（厂商）名称 | 规格 型号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注.设备名称的排列顺序应与磋商文件中提供的设备产品排列顺序一致。

供应商名称：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年   月   日

六、技术参数及要求偏差表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |  | 对竞争性磋商文件 正负偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

注.设备名称的排列顺序应与磋商文件中提供的设备名称排列顺序一致。

供应商名称：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年   月   日

- 七、资格审查资料

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 邮箱 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 供应商关联企业情况 （包括但不限于与投 标人法定代表人（单 位负责人）为同一人 或者存在直接控股、管理关系的不同供应商） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

备注：本表后应附资格审查部分要求材料的扫描件。

### 八、其他材料

1、 综合部分；

2、 技术部分；

3、 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（            项目名称 ）采购活动中，我公司保证做到：

- 一、公平竞争参加本次磋商活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予

的处罚。

供应商名称 ： （盖单位公章）

年 月 日

- 4.承诺书

我单位承诺：如我单位中标，所提供产品符合财库〔2023〕7号文所规定的采购需求相关标准；相关产品符合国家3C认证标准、国家强制节能标准及国家强制环保标准。

供应商：（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

- 5.供应商认为应附的其他材料。

- 附件  政府采购政策

需落实的政府采购政策包括但不限于以下内容

### 一、关于小微企业及产品

1、政府采购政策：

1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

1.2《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）

1.3《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

2、附声明函（无声明函评审时不予价格扣除优惠）

政府采购促进中小企业发展管理办法

（财库﹝2020﹞46 号）

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国

境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等 措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。 除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购， 其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

▲组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内 其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购 工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中 型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同 总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后， 符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管 部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标 投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的 预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标， 落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价， 强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的 具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附 2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标， 依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相 应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家 有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机 关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自2021年1月1日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181 号）同时废止。

附：中小企业声明函

关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

财库〔2022〕19号

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自2022年7月1日起执行。

财  政  部

2022年5月30日

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二〇一一年六月十八日

附件：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36 号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入 50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000人以下或营业收入 40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员 20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员 20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元 以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000万元及以上的为中型企业；从业人员 20人及以上，且营业收入 100万元及以上的为小型企业；从业人员 20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100人及以上，且营业收入 2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100 万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额 2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员 100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

### 十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

### 二、关于监狱企业

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）

关于监狱企业：视同小微企业。

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

### 三、关于促进残疾人就业的政府采购政策

- 政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）

关于残疾人福利性单位：视同小微企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、附声明函（无声明函评审时不予价格扣除优惠）

### 四、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知

财库〔2019〕18号

关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、生态环境厅（局），新疆生产建设兵团财政局、环境保护局：

根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）， 我们研究制定了环境标志产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：环境标志产品政府采购品目清单

财政部 生态环境部

2019年3月29日

### 五、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知

财库〔2019〕19号

关于印发节能产品政府采购品目清单的通知

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局），新疆生产建设兵团财政局、发展改革委：

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）， 我们研究制定节能产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：节能产品政府采购品目清单

财政部 发展改革委

2019年4月2日

附件：                      节能产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 备注 |
| 1 | A020101 计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380) | 标准适用于普通用途微型计算机，不适用于工作站及工控机；不适用于具有两个及两个以上独立图形显示单元的微型计算机；不适用于电源额定功率大于750W的微型计算机；不适用于显示屏对角线小于0.2964m（11.6英寸）的便携式计算机及一体机。 |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380) |  |
|  |  | ★AO2O1O1O7平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380) |  |
| 2 | A020106 输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） | 标准适用于在220V、50Hz电网供电下正常工作，标准幅面的产品。不适用于以下产品：仅有数据接口（如USB、IEEE 1394等接口）供电的产品；具有数字接收前端（DFE）的产品；输出速度大于或等于70页/min的产品；打印头针数大于48的针式打印机。 |
|  |  |  | ★A0201060102 激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |  |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |  |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401 液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） | 标准适用于计算机使用的液晶显示器，也适用于主要功能为计算机显示器，带有调谐器/接收器的显示设备。不适用于工程、医疗、工业设备等专业用途显示器。 |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |  |
| 3 | A020202 投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》(GB 32028) |  |
| 4 | A020204 多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521） |  |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762） |  |
| 6 | A020523 制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480） | GB 19577标准适用于电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组。 GB 37480标准适用于采用电动机驱动、低温环境运行的风-水型低环境温度空气源热泵（冷水）机组、供暖用低环境温度空气源热泵热水机、供暖用低温型商业或工业用及类似用途的热泵热水机。不适用于低温环境温度空气源多联式空调机组和风-风型低环境温度空气源热泵机组。 |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721） | 标准适用于以电动机械压缩式系统并以水为冷（热）源的户用、工商业用和类似用途的水（地）源热泵机组。不适用于单冷型和单热型水（地）源热泵机组。 |

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540） | 标准适用于以蒸汽为热源或以燃油、燃气直接燃烧为热源的空气调节或工艺用双效溴化锂吸收式冷（温）水机组，但不含两种或两种以上热源组合型的机组。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ★A02052305 空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454） | 标准适用于采用风冷式或水冷式冷凝器的多联式空调（热泵）机组（以下简称多联机）、低环境温度空气源多联式热泵（空调）机组（以下简称低温多联机）。 |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量>14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576） 《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） | GB 19576标准适用于采用电机驱动压缩机、室内机静压为0Pa（表压力）的单元式空气调节机、计算机和数据处理机房用单元式空气调节机、通讯基站用单元式空气调节机和恒温恒湿型单元式空气调节机。 GB 37479标准适用于采用电机驱动压缩机、室内机静压大于0 Pa（表压力）的风管送风式空调（热泵）机组和直接蒸发式全新风空气处理机组。 |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576） | 标准适用于采用电机驱动压缩机、室内机静压为0Pa（表压力）的单元式空气调节机、计算机和数据处理机房用单元式空气调节机、通讯基站用单元式空气调节机和恒温恒湿型单元式空气调节机。 |
|  |  | A02052399 其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔 第1部分中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）《机械通风冷却塔 第2部分大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |  |
| 7 | A020601 电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613） |  |
| 8 | A020602 变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |  |
| 9 | ★A020609 镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896） | 本标准适用于220V、50Hz交流电源供电，标称功率在4W～120W的管形荧光灯用电感镇流器和电子镇流器。不适用于配合非预热启动灯的电子镇流器。 |
| 10 | A020618 生活用电器 | A0206180101 电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |  |
|  |  | ★A0206180203 空调机 | 房间空气调节器 | 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB 21455） | 本标准适用于采用空气冷却冷凝器、全封闭电动压缩机，额定制冷量不大于14000W、气候类型为T1的房间空气调节器和名义制热量不大于14000 W的低环境温度空气源热泵热风机。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454） |  |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479） |  |
|  |  | A0206180301 洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4） |  |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |  |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB 20665) |  |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541） |  |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969） |  |
| 11 | A020619 照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043） | 标准适用于以下两种工作类型的灯：工作于交流电源频率带启动器的线路且能工作于高频线路的预热阴极灯、工作于高频线路预热阴极灯。 |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478） |  |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |  |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB 30255） |  |
| 12 | ★A020910 电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850） | 标准适用于AC220V、50Hz供电条件下正常工作，以地面、有线、卫星或其他模拟、数字信号接收、解调及显示为主要功能的液晶电视和有机发光二极管电视（以下统称“平板电视”），也适用于主要功能为电视，不具备调谐器，但作为电视产品流通的液晶和有机发光二极管显示设备。 |
| 13 | ★A020911 视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520） |  |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531） |  |
| 15 | ★A060805 便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》(GB 25502) | 标准适用于安装在建筑设施内冷水管路上，供水压力不大于0.6 MPa条件下使用的各类坐便器的水效评价。 |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717） | 标准适用于安装在建筑物内的冷水供水管路上，供水静压力不大于0.6 MPa条件下使用的蹲便器（不含幼儿型）的水效评价。 100 |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377） | 标准适用于安装在建筑设施内的冷水供水管路上，供水静压力不大于0.6 MPa条件下使用的各类小便器（不含无水小便器）的水效评价。 |

| 16 | ★A060806 水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） | 标准适用于安装在建筑物内的冷、热水供水管路末端，公称压力（静压）不大于1.0 MPa，介质温度为4℃～90℃条件下的洗面器水嘴、厨房水嘴、妇洗器水嘴和普通洗涤水嘴的水效评价。不适用于具有延时自闭功能的水嘴。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807 便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379） |  |
| 18 | A060810 淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378） |  |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日。

3.以“★”标注的为政府强制采购产品。